SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1986 ze zm.)

na:

„ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ

DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW

– MAMMOGRAFU”

- sygnatura postępowania: 01/2019

1. Zamawiający

Magodent Sp. z o. o.

ul. Fieldorfa 40, 04 - 125 Warszawa

NIP:113 28 83 801

Adres korespondencyjny (miejsce składania i otwarcie ofert):

Magodent Sp. z o. o.

ul. Szamocka 6, 01 – 748 Warszawa (Administracja – piętro 1)

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.magodent.pl

Adres e-mail: Urszula.Frydrychewicz@magodent.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 9:00 do godziny 15:00.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający przeprowadzi niniejszą procedurę w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp i kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ), a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografu (zwanego dalej mammografem lub urządzeniem / sprzętem);

- dostawa, instalacja i pozostałe czynności wskazane w SIWZ, zmierzające do uruchomienia mammografu, o którym mowa w powyżej, wraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Niniejsze zamówienie nie obejmuje kosztu adaptacji pomieszczenia, w którym zostanie umiejscowiony ww. sprzęt.

Zakup mammografu (o którym mowa w pkt 3 ppkt. 3.1 lit a)) realizowany jest przez Zamawiającego indywidualnie (na podstawie ustawy Pzp), zgodnie z Decyzją Ministra Zdrowia, podjętą w związku z konkursem w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dla zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na ww. zadanie. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert, wybranym jednostkom przyznano na realizację przedmiotowego zadania kwotę środków publicznych w wysokości określonej w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 22.07.2019 r.

- Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33111650-2 – urządzenia do mammografii.

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy oraz Formularz cenowy – Załączniki Nr 1, 2 i 7 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych usług w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie zamówienia musi nastąpić nie później niż 40 dni od daty zawarcia umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - zdolności technicznych lub zawodowych;

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie aparatury diagnostycznej np.: mammografu, na kwotę min. 300.000 zł. brutto.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ „Wykaz dostaw”).

10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 9 ppkt. 9.1.1. – 9.1.3. winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 10 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

12. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów, jak również na ich zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji:

Oświadczenie własne Wykonawcy złożone w postaci wzoru określonego przez Zamawiającego w Załączniku Nr 4 do SIWZ;

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ubiega się o zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą (Konsorcjum) – oświadczenie składa każdy z konsorcjantów, przy czym każdy z nich powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub kryteriów selekcji, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji.

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie składa każdy z tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, ale zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcy w oświadczeniu, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

14. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

  - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.

  - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.

15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni (aktualnych na dzień złożenia) oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji takich jak:

  - Wykazu wykonanych głównych dostaw, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.3. SIWZ, wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt 16.A.1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp (poza oświadczeniem wskazanym w pkt. 13 SIWZ), to jest:

  - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

    - w punkcie 16.B.1) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 1). 1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 16.B. SIWZ.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 16.B, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

- dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, to jest:

- Formularza parametrów wymaganych urządzenia – zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ;

- Kart katalogowych/ulotek (w języku polskim) dla oferowanego urządzenia (mammografu), potwierdzających spełnianie wszystkich parametrów/wymagań, określonych w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 16 od dwóch kolejnych Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną (za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 15 i 16 niniejszej SIWZ), a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016r. poz 1126 ze zm.) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. dotyczącym Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców winny być złożone w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 17.3. składane są przez Wykonawców w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Urszulę Frydrychewicz, tel: +48 601 722 984, e-mail: Urszula.Frydrychewicz@magodent.pl

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

19. Wadium

  - Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

- gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski: nr rachunku: 69 1020 1026 0000 1102 0304 6216, z adnotacją: „wadium do przetargu nieograniczonego: 01/2019”. Dokument potwierdzający wniesienie / wpłatę wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

  - W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

  - Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy);

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

20. Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

21. Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu cenowym i Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3 i 7) lub w jego formie. Formularz Cenowy i Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016r. poz 1126 ze zm.) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2018 r. Nr 153, poz. 419 z późn. zm.)”

i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw firm Podwykonawców. Informacje te Wykonawca zawiera w załączniku nr 4 do SIWZ.

22. Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 5 września 2019 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Administracji szpitala przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie (1 piętro).

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Magodent Sp. z o. o.

ul. Szamocka 6, 01 – 748 Warszawa

(Administracja – piętro 1 - sekretariat)

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na:

„ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ

DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW

– MAMMOGRAFU”

- sygnatura postępowania: 01/2019

– nie otwierać przed ………….. roku, godz. ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

23. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 września 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szamockiej 6, 01 – 748 Warszawa, (Administracja – piętro 1 – w Sali konferencyjnej: 1.24 L).

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w ppkt 23.2 i 23.3, dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

24. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

25. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

26. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

| L.p. | Kryterium | Waga Kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin realizacji | 10% |
| 3 | Okres gwarancji | 30% |

ad. 1

Ocena punktowa w kryterium „cena” zostanie wyliczona wg wzoru:

K1min

K1 = ------------- x 100 x 60%

K1of

gdzie:

K1 – to wskaźnik oceny kryterium „cena”

K1min – to najniższa cena spośród ważnych ofert (w złotych)

K1of – to cena oferty ocenianej (w złotych)

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartych w Formularzu cenowym – Załącznik nr 7 do SIWZ.

ad. 2

Ocena punktowa kryterium „termin realizacji” zostanie wyliczona wg wzoru:

K2of

K2 = ----------- x 100 x 10%

K2max

gdzie:

K2 – to wskaźnik oceny kryterium „termin realizacji”

K2of – to liczba punktów przyznanych dla kryterium terminu realizacji oferty badanej wg. informacji poniżej.

K2max – to najwyższa liczba punktów przyjęta dla tego kryterium, zgodnie z informacją poniżej.

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „termin realizacji” w sposób następujący:

Wykonawca realizujący zamówienie w ciągu:

od 1 do 20 dni od podpisania umowy  – otrzyma 15 pkt

od 21 do 30 dni od podpisania umowy – otrzyma 10 pkt

od 31 do 39 dni od podpisania umowy – otrzyma 5 pkt

do 40 dni od podpisania umowy – otrzyma 0 pkt

Zamawiający informuje, iż maksymalny termin realizacji  (dla Zadania 1 – zgodnie z IPU) to 40 dni. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji powyżej 40 dni, zostanie odrzucona. Jednocześnie termin realizacji nie może nastąpić później niż 30 listopada 2019r.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować konkretną liczbę dni, mieszczącą się w powyższych zakresach (a nie zakres). W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie zakres (zamiast konkretnej liczby dni), Zamawiający przyjmie największą liczbę dni, mieszczącą się w tym zakresie, przyznając punkty odpowiednio dla tej wartości.

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

ad. 3

Ocena punktowa kryterium „okres gwarancji” zostanie wyliczona wg wzoru:

K3of

K3 = ----------- x 100 x 30%

K3max

gdzie:

K3 – to wskaźnik oceny kryterium „okres gwarancji”

K3of – okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)

K3max – to najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w ofertach złożonych w niniejszym postępowaniu (w miesiącach).

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż  minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona.

Łączna ilość punktów za oba ww. kryteria zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

K = K1 + K2+ K3

gdzie:

K – to łączna suma uzyskanych punktów.

  - Oceną końcową oferty jest suma liczb punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 26.1 SIWZ.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów we wszystkich wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

27. Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ z uwzględnieniem przepisu art. 89 ust. 5 ustawy Pzp i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt. 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

28. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

29. Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

  - Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu jest uzależnione od podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia (oraz przyznania środków w ramach niniejszej umowy), gdzie Zamawiający występuje w roli realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy”.

30. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

31. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1986 z późn. zm.).

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Druk - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie własne Wykonawcy

Załącznik Nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw

Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy – osobny plik

Załącznik Nr 8 – Formularz parametrów wymaganych

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2019 roku

SIWZ zatwierdził: .................................................

Podpis w oryginalnym dokumencie

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografu  - 1 szt.;

- dostawa, instalacja i pozostałe czynności wskazane w SIWZ, zmierzające do uruchomienia mammografu, o którym mowa powyżej, wraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi także demontaż, odbiór i utylizacja obecnie użytkowanego mammografu – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Niniejsze zamówienie nie obejmuje kosztu adaptacji pomieszczenia, w którym zostanie umiejscowiony ww. sprzęt.

- Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejszy Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz parametrów wymaganych, stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Realizacja zamówienia: dostawa urządzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 40 dni od daty zawarcia umowy i nie później niż w terminach określonych we wzorze umowy, przy czym dokładny termin realizacji zostanie określony w ofercie Wykonawcy, gdyż stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Pozostałe terminy określa szczegółowo wzór umowy.

- Okres gwarancji musi wynosić minimum 12 miesięcy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, przy czym dokładny okres gwarancji zostanie określony w ofercie Wykonawcy, gdyż stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Pozostałe informacje formalne:

Zakup mammografu realizowany jest w następstwie wyboru oferty Magodent Sp. z o.o., w konkursie Ministerstwa Zdrowia dot. zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy”- w którym Zamawiający, (występując w niniejszym konkursie w roli Realizatora) otrzymuje środki publiczne z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zamawiający otrzyma na realizację zadania wskazanego w pkt. 1) lit. a) (tj. zakupu przedmiotowego urządzenia) kwotę środków publicznych w wysokości określonej w ogłoszeniu MZ opublikowanym w dniu 22.07.2019 r. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest wycofanie z użytkowania mammografu analogowego wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany, co musi nastąpić maksymalnie w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z publicznym płatnikiem za pomocą zakupionego (w ramach niniejszej umowy) mammografu cyfrowego. W przypadku nie przyznania niniejszych środków lub nie zawarcia przedmiotowej umowy z Ministerstwem Zdrowia w terminie umożliwiającym realizację przedmiotowego zakupu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), a przedmiotem umowy jest zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografu: 1 szt., wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem jak również przeszkoleniem personelu z obsługi niniejszego sprzętu. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także dokonać demontażu, odbioru i utylizacji obecnie użytkowanego przez Zamawiającego mammografu.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz ofertowy, Formularz cenowy oraz Formularz parametrów wymaganych, stanowią integralną część niniejszej umowy (odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3).

§ 1 Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych, kompletnego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r., nieużywanego mammografu cyfrowego typ/model/producent ………………………. wraz z wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującym oprogramowaniem, określonym w SIWZ, zwanym dalej „Mammografem” lub „urządzeniem”. Ponadto w ramach umowy Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego dla różnych stanowisk w pełnym zakresie objętym instrukcją użytkowania oraz dokona demontażu, odbioru i utylizacji dotychczas użytkowanego mammografu.

- Zamawiający wycofa z użytkowania mammograf analogowy, który wskazał w ofercie konkursu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2019 r., zgodnie z warunkami konkursu i umowy z MZ i wskazanym w niej terminem. Natomiast Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i odbioru niniejszego mammografu. Ponadto zawierając niniejszą umowę Wykonawca równocześnie oświadcza, że za pomocą niniejszego wycofanego sprzętu nie będą udzielane żadne świadczenia medyczne przez niego ani inne podmioty i że dokona niezwłocznie jego utylizacji.  Po wykonaniu utylizacji sprzętu, Wykonawca potwierdzi niniejszy fakt, poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tym zakresie, nie później niż w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

- Wykonanie prac  i robót budowlanych, adaptacyjnych, projektowych i instalacyjnych obejmujących ewentualną przebudowę  pomieszczenia, w który zostanie zainstalowany mammograf  nie wchodzi w zakres niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz przepisami, w tym regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i higieniczno- sanitarnymi. Dostawa obejmuje wszystkie czynności potrzebne do przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyłączeniem czynności określonych w ust. 3 powyżej.

- Przedmiot umowy obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę na jego koszt wszelkich decyzji administracyjnych (włącznie z uiszczeniem opłat wynikających z takich decyzji) potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy, w tym w trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, niezbędnych decyzji, pozwoleń i dopuszczenia, zatwierdzeń i opinii ( w tym opinii sanitarnych) potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy i rozpoczęcia jego eksploatacji.

- Zakres przedmiotu umowy, parametry techniczne, funkcjonalność urządzenia i pozostałe warunki realizacji zostały określone w SIWZ i ofercie Wykonawcy – załącznik nr 1 i 3 do umowy.

§ 2 Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że są należycie umocowane do zawarcia Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy spełnia wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i użytkowe, a także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i jakości.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy, o parametrach opisanych w ofercie.

- W przypadku, gdy dostarczone urządzenie nie spełnia zadeklarowanych przez Wykonawcę wymogów urządzenia, Wykonawca dostarczy urządzenie zgodne z ofertą w terminie do 2 dni od wezwania.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunku bankowego, zmianie nazwy, firm lub adresu.

§ 3 Terminy realizacji

1.Wykonawca  zobowiązuje się wykonać umowę w następujących terminach:

- zrealizować dostawę sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w terminie ……… dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019r.

- wykonać wszystkie pozostałe czynności wskazane w umowie (w tym w szczególności dokonać instalacji, uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, zrealizować szkolenia personelu w ramach jego obsługi  jak również zutylizować poprzedni mammograf użytkowany przez Zamawiającego) nie później niż do dnia 28 lutego 2020r.

2. Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności objęte przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.

3.Obiór przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 1 lit a) powyżej nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego urządzenia, podpisanego przez obie strony umowy (wg. Zał. nr 4 do umowy). Natomiast odbiór przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 lit b) powyżej nastąpi na podstawie protokołu uruchomienia i instalacji, podpisanego przez obie strony umowy (wg. Zał. nr 5 do umowy).

§ 4 Realizacja zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Mammograf Zamawiającemu, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 lit a) umowy i złożonej ofercie, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. szpitala Magodent Sp. z o.o. przy ul. Fieldorfa Nila 40 w Warszawie (Zwanego dalej miejscem odbioru).

- Dostarczenie mammografu na miejsce odbioru powinno nastąpić w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną: 8:00 a 15:00). O szczegółowym terminie dostarczenia sprzętu Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia Mammografu.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za Mammograf, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia Mammografu do czasu potwierdzenia należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Własność urządzenia medycznego wskazanego w § 1 przechodzi na Zamawiającego  z chwilą  podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym  mowa w § 3 ust. 3.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za Mammograf lub jego składowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do miejsca odbioru na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć urządzenie na czas transportu na wypadek uszkodzenia lub przypadkowej utraty. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować wszelkie ryzyka, w szczególności choć nie wyłącznie: pożar, wybuch, działanie wody i wilgoci (m.in. powódź, deszcz nawalny),uderzenie pioruna, lawina, osuwanie się ziemi, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wypadek środka transportu, wandalizm, załadunek i rozładunek, kradzież z włamaniem i rabunku oraz kradzież wraz ze środkiem transportu.  Suma ubezpieczenia winna opiewać na kwotę nie niższą niż całkowita wartość urządzenia.

- Wykonawca po montażu i instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz wykona wymagane testy:

  - Akceptacyjne,

  - Bezpieczeństwa,

  - Jakości obrazowania,

  - Specjalistyczne.

Przy czym testy akceptacyjne po zainstalowaniu aparatu zostaną przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru aparatu.

- Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich funkcji i elementów Urządzenia.

- Dostarczenie prawidłowych testów akceptacyjnych stanowi podstawę przekazania aparatu do użytkowania i szkolenia personelu.

- Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy Mammograf jest w pełni gotowy do używania, co obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia  Mammografu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pozytywny odbiór pracowni i Mammografu przez Państwową Inspekcję  Sanitarno-Epidemiologiczną.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej wymaganą do bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzenia i dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje na temat: wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia (zakres i częstotliwość), zestawienie materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających oraz listę autoryzowanych serwisów lub upoważnionych podmiotów.

- Wykonawca zapewni integrację urządzenia z oprogramowaniem/systemem informatycznym z którego korzysta Zamawiający i wykona testy potwierdzające poprawność integracji potwierdzone protokołem odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający dysponuje następującymi systemami specjalistycznymi: System PACS Infinitt /RIS- Alteris.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym:

1)	licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,

2)	licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia,

3)	licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,

4)	prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,

5)	jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą nieodpłatnie protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji.

- Za nadzór i realizację przedmiotu zamówienia odpowiada po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………. telefon: …………………………, e-mail: …………………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy  jest : ............................................ telefon: …………………………, e-mail: …………………………….

§ 5 Zalecenia techniczne

Wykonawca  w ramach niniejszej umowy wskaże zalecenia dot. pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie Mammograf, w szczególności uwzględniając wymogi techniczne dotyczące prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Mammografu oraz korzystania z niego przez Zamawiającego i jego pacjentów.

§ 6 Protokół Odbioru

- Odbiór końcowy całego zadania ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego działania. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także wraz ze zgłoszeniem do odbioru przekaże Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji w tym certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi etc.

- Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 4 do umowy (potwierdzenie odbioru urządzenia) oraz Załącznik nr 5 (potwierdzenie instalacji i uruchomienia).

- Protokoły podpisane przez obie strony stanowią podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę, o czym szerzej w § 9 ust. 3 umowy.

§ 7 Szkolenie

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia program szkolenia personelu medycznego i technicznego. Instruktaż powinien obejmować m.in.: wszystkie zaoferowane funkcje urządzenia (m.in.: mammografia klasyczna, tomosynteza). Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Instruktaż w zakresie obsługi urządzenia będzie obejmował m.in.: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy z urządzeniem wytwarzającym promieniowanie jonizujące, stosowanie i dobór aplikacji klinicznych, wykonywanie testów jakości obrazowania, obsługi stacji opisowych i oprogramowania diagnostycznego.

- Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji oraz oprogramowania Mammografu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem szkolenia.

- Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia w zakresie obsługi Mammografu.

- Strony potwierdzają, iż szkolenia mogą być prowadzone w terminach uzgodnionych z użytkownikami, celem dostosowania się Wykonawcy do możliwości czasowych personelu Zamawiającego, w razie potrzeby także po wykonaniu niniejszej umowy. W związku z tym szkolenia nie warunkują podpisania żadnego z przewidzianych umową protokołów i możliwości wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni Mammografii po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego urządzenia.

- Szkolenie nastąpi dla pracowników Pracowni Mammograficznej i Działu Aparatury Medycznej, w wymiarze nie mniejszym niż 5 dni szkoleniowych.

§ 8 Gwarancje i rękojmie.

- Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej …. miesięcy od dnia przekazania sprzętu do użytkowania, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Po zakończeniu umowy na serwis pogwarancyjny w przypadku, gdy Wykonawca będzie jedynym  uprawnionym do świadczenia serwisu pogwarancyjnego  zobowiązuje  się on do zawarcia umowy Zamawiającym  na warunkach  nie odbiegających od  dotychczasowych.

- Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość urządzenia oraz że urządzenie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Po dwukrotnej, nieudanej naprawie choćby części urządzenia Wykonawca dostarczy nowe Urządzenie zgodnie z ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji, bieg terminu rozpoczyna się na nowo co do wymienionych części przedmiotu umowy. W trakcie gwarancji, czas naprawy sprzętu od momentu zgłoszenia usterki nie może przekroczyć 2 dni roboczych, wyłączeniem sytuacji konieczności dostarczenia części zamiennych spoza terytorium RP, gdzie dopuszcza się czas naprawy do 5 dni roboczych. Pod pojęciem dni roboczych strony rozumieją dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.

§ 9 Wynagrodzenie

- Zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

ZADANIE 1 – Zakup mammografu – zgodnie z poz. 1 Formularza cenowego:

Cena netto:	………………………………………….. PLN

Cena brutto:	…………………………………………..PLN

Słownie	………………………………………………………………………………

ZADANIE 2 – Dostawa, instalacja i pozostałe czynności wskazane w SIWZ, zmierzające do uruchomienia mammografu wraz z przeszkoleniem personelu – zgodnie z poz. 2 Formularza cenowego:

Cena netto:	………………………………………….. PLN

Cena brutto:	…………………………………………..PLN

Słownie	………………………………………………………………………………

RAZEM: ZADANIE 1 + ZADANIE 2:

Cena netto:	………………………………………….. PLN

Cena brutto:	…………………………………………..PLN

Słownie	………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie ustalone powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi osobno dla zadania 1 i osobno dla Zadania 2, w ramach dwóch odrębnych faktur. Każdorazowo wynagrodzenie  będzie płatne w terminie do 30 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT i dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego i Protokołu uruchomienia i instalacji przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10 Kary umowne

      - Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Zadania 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dochowaniu terminów określonych w § 3 ust. 1.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Zadania 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji - za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie.

      - Wykonawca zapłaci karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potrącenia, o których mowa powyżej mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

      - Jeżeli w przypadku zwłoki wykonania przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio utrata całości albo części dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji albo odpowiednio jej części, oprócz kar umownych zastrzeżonych powyżej.

      - Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania.

§ 11 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający  jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- sprzedany przez Wykonawcę Mammograf nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,

- Mammograf posiada wadę uniemożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać usunięta,

- pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, Wykonawca jest w zwłoce  wykonaniu przedmiotu zamówienia,

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia wpłaconego z tytułu niniejszej Umowy. Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust 1a) powyżej. W pozostałych przypadkach Wykonawcy należy się wynagrodzenie po pomniejszeniu o realnie odniesione korzyści Zamawiającego przez okres korzystania z Mammografu (pod uwagę bierze się tylko ten czas, w którym Zamawiający  mógł  z Mammografu  korzystać).

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując w nim podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne.

4. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy (w terminie nie przekraczającym 2 dni) z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.

§ 12 Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oraz niniejszej umowie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw firm Podwykonawców.

Wykonawca zamierza/ nie zamierza powierzyć realizację zamówienia objętego przedmiotem umowy następującym Podwykonawcom: ……………………………….., w zakresie: …………………………………………..

§ 13 Poufność

Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod warunkiem, że nie zmieniają charakteru niniejszej umowy.

- Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany kont bankowych,

- wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę –  wówczas możliwe jest przedłużenie terminu na wykonanie zamówienia stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia,

- zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych, w tym również zmiany okoliczności wynikających z umowy nr …………………… zawartej z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie zakupu przedmiotowego mammografu,

- Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest:

-  zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub  technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu  robót budowlanych,

- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, z wyłączeniem mammografu  wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- obniżenia wynagrodzenia, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie i ustawie Pzp,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

bb) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty.

- Zmiany terminu realizacji zamówienia, o czas trwania przeszkody, której nie można było przewidzieć oraz pod warunkiem, że nie spowoduje negatywnych skutków formalnych lub finansowych dla Zamawiającego, w szczególności dot. dofinansowania niniejszego zamówienia.

§ 15

Postanowienia Końcowe

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

załącznik Nr 1 –Formularz ofertowy wg Zał. nr 3 do SIWZ

załącznik Nr 2 – Formularz cenowy wg Zał. nr 7  do SIWZ

załącznik Nr 3 – Formularz parametrów wymaganych wg Zał. nr 8 do SIWZ

załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia

załącznik Nr 5 – Wzór protokołu instalacji i uruchomienia

.......................................			                             ...................................

Wykonawca							Zamawiający

załącznik Nr 4 do umowy – Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO

…………………………….

Data

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie odbioru sprzętu: mammografu: ……………………………………..……….………………. (typ/model/producent), stanowiącego przedmiot umowy nr ……………………………………………………………………

Niniejszym strony potwierdzają, że odbiór końcowy zamówienia nastąpił w terminie i na warunkach określonych w ww. umowie.

Zamawiający zgłosił następujące uwagi: ………………………………………………………………………………………………

Wraz ze sprzętem stanowiącym przedmiot umowy, Wykonawca przekazał następujące dokumenty:

- ………………..

- ………………

- ………………..

.......................................			                             ...................................

Wykonawca							Zamawiający

załącznik Nr 5 do umowy – Wzór protokołu instalacji i uruchomienia

WZÓR PROTOKOŁU INSTALACJI I URUCHOMIENIA

…………………………….

Data

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie instalacji i uruchomienia mammografu: ……………………………………..……….………………. (typ/model/producent), stanowiącego przedmiot umowy nr ……………………………………………………………………

Niniejszym strony potwierdzają, że instalacja i uruchomienie ww. sprzętu nastąpiło zgodnie z warunkami określonych w umowie nr …………………………………

.......................................			                             ...................................

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i Nazwisko: .....................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul......................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….………….........................................

http:// ..................................................... e-mail: ..............................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:......................................................... tel. ..................................

Wykonawca jest MŚP  (właściwe zaznaczyć)

□	tak

□	nie

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Magodent Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Fieldorfa 40, 04 - 125 Warszawa

Adres korespondencyjny (miejsce składania i otwarcia ofert):

ul. Szamocka 6, 01 – 748 Warszawa (Administracja – piętro 1).

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.magodent.pl

Adres e-mail: Urszula.Frydrychewicz@magodent.pl

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - MAMMOGRAFU” – 01/2019 - zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w cenie określonej w Formularzu cenowym załączonym do oferty.

Ponadto, oferujemy:

- „termin realizacji” wynoszący do ….. dni od daty podpisania umowy - dot. Kryterium 2 wymienionego w pkt. 26. 1 SIWZ.

Zamawiający informuje, iż maksymalny termin realizacji to 40 dni. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji powyżej 40 dni, zostanie odrzucona.

- „okres gwarancji” na zaoferowany sprzęt wynoszący …… miesięcy (liczonej od daty przekazania sprzętu do użytkowania, potwierdzonego protokołem odbioru)  - dot. Kryterium 3 wymienionego w pkt. 26. 1 SIWZ.

Zamawiający informuje, iż  minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona.

UWAGA: Na podstawie powyższych informacji, podanych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przyznawać odpowiednio punkty wg Kryteriów wymienionych w pkt 26.1 SIWZ.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Istotne Postanowienia Umowy” zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zgodnie z zapisami SIWZ.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości _____________ PLN w postaci: ..........................................................

  - Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: …………….………………………………………………………………….………*.

* Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

Powyższe informacje mogą zostać rozwinięte w Oświadczeniu własnym Wykonawcy (Zał. nr 4 do SIWZ) i będą przez Zamawiającego traktowane łącznie. W zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający żąda nie tylko wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ale także podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …..........................................................................................................................................

2. …..........................................................................................................................................

3. …..........................................................................................................................................

  - Oświadczamy, że oferta:  zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. ……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt. 21.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

  - Oferta zawiera …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …........ .

  - Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …............................... 	           				…………………………..……

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Nazwa Wykonawcy …......................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w SIWZ;

- spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 2 ustawy Pzp;

- spełniam kryteria selekcji określone w SIWZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto, informuję, że zamierzam powierzyć* / nie zamierzam powierzyć* wykonanie części zamówienia w zakresie:

………………………………………(wskazać / opisać część zamówienia ) Podwykonawcy:

Nazwa Podwykonawcy: ……………………………………… (uzupełnić, o ile dotyczy)

Adres Podwykonawcy: ………………………………………. (uzupełnić, o ile dotyczy).

Należy wypełnić dla każdej części zamówienia i dla każdego Podwykonawcy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie stwierdzam, iż składam niniejsze oświadczenie zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz, że świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................				 ……….………………………..……

Podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

## o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*)

## – w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu …………………. r. (wypełnia Wykonawca)

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.:

…………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………..………………………………………

..............................................                                                                 …………………..………………….                                                                                                        	(miejscowość, data)                                                                                 (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),

..............................................                                                                 …………………..………………….                                                                                                        	(miejscowość, data)                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….........................................................................................................................

WYKAZ DOSTAW

| L.p. | Odbiorca dostawy (nazwa, adres) | Data wykonania dostawy | Zakres rzeczowy dostawy | Wartość dostawy w PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

Do przedstawionego wykazu należy załączyć poświadczenia należytego wykonania zamówienia tj. dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt 16.A.1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Miejscowość i data: …...........................                        			………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ znajduje się w osobnym pliku.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: cyfrowy aparat mammograficzny o parametrach wymagalnych - granicznych określonych poniżej, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 r.

| LP | Parametr | Parametr oczekiwany | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania jakie musi spełniać aparat mammograficzny |  |  |
| 1 | Zgodny z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) | TAK |  |
| 2 | Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 1505) | TAK |  |
| 3 | Zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U.11.51.265) | TAK |  |
| 4 | Zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.z 23.01.2018 poz. 188) | TAK |  |
| 5 | Aparat w konfiguracji umożliwiającej badania w technologii standardowej oraz tomosyntezy | TAK |  |
| 6 | Aparat umożliwiający opcjonalne (w przyszłości) rozbudowanie o funkcję stereotaktycznej biopsji gruboigłowej i mamografii spektralnej z kontrastem w technice "dual energy" | TAK |  |
|  | Generator RTG |  |  |
| 1 | Moc generatora | ≥5 kW |  |
| 2 | Zakres wysokiego napięcia, minimum: | 23 - 49 kV |  |
| 3 | Dokładność regulacji napięcia | 1 kV |  |
| 4 | Zakres nastaw mAs dla dużego ogniska przy 25 kV | ≥10 do 600 mAs |  |
| 5 | Maksymalny prąd ekspozycji dużego ogniska: | ≥ 100 mA |  |
| 6 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  |
| 7 | Techniki ekspozycji: |  |  |
|  | - 2 punktowa - nastawa kV i mAs | TAK |  |
|  | - 1 punktowa - nastawa kV a mAs wynikowe z AEC | TAK |  |
|  | Kołpak z lampą rtg i filtrami |  |  |
| 1 | Pojemność cieplna anody lampy | ≥ 162 kHU |  |
| 2 | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | ≤0,1 mm |  |
| 3 | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | ≤0,3 mm |  |
| 4 | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr / minutę |  |
| 5 | Automatyka zmiany filtracji dostosowana do nastawionych kV (zmiana filtra bez ingerencji operatora) | TAK |  |
| 6 | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | Tak, podać |  |
| 7 | Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kolimacja wiązki rtg do formatu detektora | TAK |  |
| 9 | Świetlna symulacja pola napromieniania, ręczna i automatyczna podczas ruchu uciskowego. | TAK |  |
|  | Statyw mammograficzny |  |  |
| 1 | Statyw wolnostojący z generatorem wbudowanym w statyw mammografu | TAK |  |
| 2 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  |
| 3 | Zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) | ≥71 - 140 cm |  |
| 4 | SID (Source to Image Distance) | ≥65 cm |  |
| 5 | Grubość stolika od strony klatki piersiowej | ≤65 mm |  |
| 6 | Cyfrowe wyświetlanie wartości kąta obrotu głowicy | TAK |  |
| 7 | Zmotoryzowany ruch obrotowy głowicy | TAK |  |
| 8 | Zmotoryzowany ruch pionowy głowicy | TAK |  |
| 9 | Zakres obrotu głowicy | ≥od-180° do +180° |  |
| 10 | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |
| 11 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem: 1,5 lub 1,8; płytką do zdjęć celowanych) | TAK |  |
| 12 | Płytki z zaokrąglonymi krawędziami zwiększającymi komfort pacjentki | TAK |  |
| 13 | Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |
| 14 | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji rtg |  |  |
| 1 | Automatyka AEC | TAK |  |
| 2 | Automatyka doboru filtrów | TAK |  |
| 3 | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 4 | Automatyczny dobór kV do grubości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej . | TAK |  |
|  | System Uciskowy |  |  |
| 1 | Zakres regulacji siły nacisku | ≥3 - 20 kg, podać |  |
| 2 | Zakres przesuwu płytki uciskowej | ≥ 5 cm |  |
| 3 | Nastawa siły ucisku przez obsługę | TAK |  |
| 4 | Ręczna kontrola kompresji pozwalająca na kontrolę ucisku przez pacjentkę | TAK |  |
| 5 | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | TAK |  |
| 6 | Automatyczny dobór siły kompresji do grubości i typu tkanki | TAK |  |
| 7 | Motorowy system uciskowy z automatycznym zatrzymaniem ucisku po uzyskaniu zadanej siły kompresji | TAK |  |
| 8 | Cyfrowe wyświetlanie wartości grubości uciśniętego sutka po kompresji | TAK |  |
| 9 | Cyfrowe wyświetlanie wartości siły ucisku | TAK |  |
| 10 | Nożne przyciski sterowania kompresją, umieszone z obu stron pacjentki | TAK |  |
| 11 | Możliwość zwolnienie ucisku, w przypadku zaniku napięcia zasilania | TAK |  |
|  | Detektor cyfrowy |  |  |
| 1 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 24x29 cm, oraz formatach obrazowania min. 19x23cm oraz min. 24x29cm | TAK |  |
| 2 | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy | TAK |  |
| 3 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max 10 s | TAK |  |
| 4 | Rozmiar piksela max. 100 µm | TAK |  |
| 5 | Zakres dynamiki 12 bit | TAK |  |
| 6 | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |
| 7 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 30s | TAK |  |
|  | Kosola Technika (stacja akwizycyjna) |  |  |
| 1 | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  |
| 2 | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19” (1280x1024 piksele) | TAK |  |
| 3 | Szyba ochronna dla operatora ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM min. 24 GB | TAK |  |
| 5 | Dysk twardy do archiwizacji obrazów 1TB | TAK |  |
| 6 | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji min. 50 000 | TAK |  |
| 7 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
| 9 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | TAK |  |
| 10 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | TAK |  |
| 11 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  |
| 12 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  |
| 13 | DICOM 3.0 – Modality worklist | TAK |  |
| 14 | Funkcje: | TAK |  |
| 15 | Powiększenie | TAK |  |
| 16 | Pomiary długości | TAK |  |
| 17 | Dodawanie tekstu do obrazu | TAK |  |
| 18 | Pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI | TAK |  |
| 19 | Modyfikacja przez technika rodzaju projekcji badania po jego wykonaniu | TAK |  |
| 20 | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej | TAK |  |
| 21 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 3 | Zasilanie jednofazowe 230 VAC± 10% / 50 Hz | Tak |  |
| 5 | Uchwyt mocujący do przechowywania płytek uciskowych, które nie są używane do badania | Tak |  |
| 8 | Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu, | Tak |  |
| 9 | Deklaracje i certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie RP | Tak |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej w zakresie zleconym przez Zamawiającego, w szczególności dokumentów, o których mowa w Ustrawie o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 13 | Szkolenia procowników Zamawiającego zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym wzoru umowy | Tak |  |
| 15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 16 | Okres zagwarantowania dostępności częsci zamiennych od daty sprzedaży | ≥ 10 lat |  |
| 19 | Godziny pracy serwisu 8.00-17.00 | Tak |  |
| 20 | Rok produkcji urządzenia (wymagany nie starszy niż 2018r.) | Podać |  |
|  | Stacja opisowa lekarska |  |  |
| 1 | Pamięć operacyjna RAM komputera min. 32 Gb | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające ocenę badań wykonanych w technologii standardowej oraz tomosyntezy | Tak |  |
| 3 | Monitory fabrycznie parowane | Tak |  |
| 4 | Przekątna monitora nie mniejsza niż 21 cali | Tak |  |
| 5 | Prezentacja obrazu w pionie | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość każdego monitora nie mniejsza niż 5 MP | Tak |  |
| 7 | Kontrast każdego monitora nie mniejszy niż 700:1 | Tak |  |
| 8 | Luminacja min. 500 cd/m2 | Tak |  |
| 9 | Zgodne z normą DIN EN 15052 (DICOM 3.0) | Tak |  |
| 10 | Współpraca z PACS i RIS Zamawiającego | Tak |  |

Uwaga:

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

Wymagane jest aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry wymagane”. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Wraz z niniejszym formularzem Wykonawca składa Karty katalogowe/ulotki (w języku polskim) dla oferowanego urządzenia (mammografu), potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów/wymagań, określonych w SIWZ.

Miejscowość i data: …...........................                        ………………..……………………………………….……….

Podpis Wykonawcy  i pieczęć firmowa

# Footnotes

Wycofanie ww. sprzętu oznacza iż nie będą za jego pomocą udzielane świadczenia zdrowotne dla pacjentów, zarówno przez Zamawiającego, jak i inne podmioty (w tym Wykonawcę).

Wycofanie ww. sprzętu oznacza iż nie będą za jego pomocą udzielane świadczenia zdrowotne dla pacjentów, zarówno przez Zamawiającego, jak i inne podmioty (w tym Wykonawcę).

Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.