**Załącznik 2 A Zapytania ofertowego**

**Wykaz Infrastruktury Zamawiającego**

#### Serwerownia

Magodent Sp. z o.o. posiada jedną serwerownię, wyposażoną w jednorodne środowisko. Jednocześnie korzysta ze zcentralizowanego i zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych Grupy Luxmed. Pomieszczenia serwerowe posiadają drzwi antywłamaniowe oraz system klimatyzacji składający się z dwóch klimatyzatorów. Obecnie w pomieszczeniu są 2 szafy 43 U. Dwie zajęte, jedna w około 2/3 wolna. Jest też możliwość wstawienia dodatkowej szafy.

#### Doprowadzone łącza

Na potrzeby aktualnego projektu może zostać wykorzystany system okablowania strukturalnego istniejący na terenie szpitali.

#### Sprzęt serwerowy w tym oprogramowanie systemowe

Na potrzeby aktualnego projektu mogą być wykorzystane istniejące dwa serwery:

* + - * Intel Xeon CPU ES2699 v3 (12) z 32GB Ram i serwerowym systemem operacyjnym oraz DB2, Workbench
			* Intel Xeon E3-1220 3,1 Ghz (4 rdzenie) z 16GB Ram z Debian Linux 8 (jessie) 64bit i Firebird, darmowy

#### Struktura sieci

Topologia jest na wzorze częściowej siatki. Lokalizacje między sobą połączone są światłowodem na poziomie dostawcy usług telekomunikacyjnych, szybkość 1 gb/s . Dodatkowo do lokalizacji Szamocka podłączone jest za pomocą VPN lokalizacja w łodzi oraz Data Center Grupy Lux Med.

#### Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym

Magodent posiada komputery klasy PC z oprogramowaniem Windows 10, Windows 7. 90 % Windows 10 reszta Windows 7. Oprogramowanie Microsoft Office 2013 – 2016 dodatkowo oprogramowanie specjalistyczne medyczne HIS, RIS.